## Sheet1
附件2
徐州市中心医院2025年第三批拟公开遴选医用耗材项目
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 产品要求 | 备注 | 限价（元）
1 | 康复医学科 | 阴道电极 | 供医疗机构选择和适用型号的阴道电刺激或肌电生物反馈类主机配套使用，传递治疗主机发出的电刺激电流或传导肌电信号至治疗主机。由电极线、塑料基体和金属片组成，水滴形设计，更适应女性盆底。与生物刺激反馈仪SA9800配套使用。 | 二次挂网 | 218.5
2 | 肛肠科 | 一次性吸引灌流导管 | NX-YL-II，NX-YL-III。用于微创，腔镜手术。自带电源，自动加压冲洗，压力大小可调；可实现钝性剥离，能够建立手术通道，全程辅助手术操作；双管同冲同吸，杜绝交叉污染；及时清除腔内剥离的肿瘤细胞，减少转移、扩散风险。 | 二次挂网 | 1425
3 | 眼科 | 鼻泪道再通管 | RS型、RS-2型、 RT 型。用于鼻泪道手术。 | 二次挂网 | 1567.5
4 | 心外科 | 涤纶心脏修补材料（毡型） | 150mm*150mm，DFS-P-1515。加厚加大。用于心脏病大血管手术止血防切割组织用，毡型加厚，无菌、无热源，材质均匀，不允许折皱，不存在可脱落纤维，不存在明显的针眼及异常透光区 | 二次挂网 | 2660
5 | 麻醉科 | 一次性使用吸引管 | 心脏体外循环用 | 二次挂网 | 349.6
6 | 重症医学科 | 血浆滤过器 | 费森尤斯PLASMA FLUX P2dry。要求一次性使用、高效分离。与健帆血液净化机DX-10配套使用。 | 二次挂网 | 1377.5
7 | 血液净化中心 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 用于血液净化、透析、过滤、补液、传送药液一次性使用无菌器械。需求两种型号，一种是适用于贝朗双泵血液透析滤过机器的补液用管路，一种是适用于费森双泵4008S血液透析滤过机的补液用管路。 | 二次挂网 | 20.9
8 | 血液净化中心 | 血液透析浓缩液 | 与透析机、透析器配合使用，用于肾衰竭血液透析治疗，通过弥散、对流等原理，清除患者血液中的代谢废物、多余水分、调节酸碱平衡，其中A液一种无色或几乎无色的澄明液体，呈酸性。主要成分包括氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、葡萄糖等，适用于各型透析机。 | 二次挂网 | 50.35
|  |  | 与透析机、透析器配合使用，用于肾衰竭血液透析治疗，通过弥散、对流等原理，清除患者血液中的代谢废物、多余水分、调节酸碱平衡，其中B液一种无色的澄明液体，呈碱性，主要成分为碳酸氢钠，适用于各型透析机。 | 二次挂网 | 38.304
9 | 血液净化中心 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 型号：17G、16G。有穿刺针（针头）、针柄（蝴蝶柱和固定蝴蝶翼）、软管（管路）、止流夹（止血夹）、内圆锥接头（母针基）、接头保护帽（母针基盖）、穿刺针保 护套（穿刺针护套）。 | 二次挂网 | 1.539
10 | 神经功能检查科 | 心电极 | 耐用、遇水不易脱胶、导电性好阻抗低 | 二次挂网 | 1.92
11 | 高压氧 | 高压氧仓吸氧面罩 | 面罩硬度好，不易变形折叠；脸型贴合度好，面罩密封性佳，不易漏气：管道长度合适（100*150cm） | 二次挂网 | 66
12 | 儿科监护室 | 一次性呼吸管路 | 新生儿呼吸机专用，预防新生儿感染发生，重症新生儿使用 | 二次挂网 | 580.8